## 고장이력
현장 고장 접수 이력 (교육용 가상 데이터 · 실제 회사 정보 아님)
번호 | 접수일 | 현장 | 설비 | 증상 | 1차 조치 | 처리상태
1 | 2026-09-01 | B현장 | 터널등 | 일부 등 점등 안 됨 | 차단기 점검 | 완료
2 | 2026-09-01 | D현장 | 터널등 | 밝기 단계 변경 안 됨 | 제어값 재전송 | 대기
3 | 2026-09-02 | C현장 | 가로등 | 야간 점등 안 됨 | 타이머 설정 확인 | 진행중
4 | 2026-09-02 | E현장 | 터널등 | 모뎀 LED 점멸 반복 | 모뎀 재부팅 | 완료
5 | 2026-09-03 | A현장 | 가로등 | 새벽 소등 지연 | 스케줄 재설정 | 대기
6 | 2026-09-03 | E현장 | 보안등 | 간헐적 깜빡임 | 전원부 점검 | 완료
7 | 2026-09-05 | E현장 | 가로등 | 모뎀 침수 흔적 | 모뎀 교체 요청 | 대기
8 | 2026-09-08 | B현장 | 보안등 | 원격 소등 안 됨 | 통신 재설정 | 완료
9 | 2026-09-10 | B현장 | 게이트웨이 | 관리 PC 연결 안 됨 | 네트워크 설정 확인 | 진행중
10 | 2026-09-10 | D현장 | 게이트웨이 | 관리 PC 연결 안 됨 | 네트워크 설정 확인 | 대기
11 | 2026-09-11 | C현장 | 터널등 | 일부 등 점등 안 됨 | 차단기 점검 | 진행중
12 | 2026-09-12 | B현장 | 가로등 | 새벽 소등 지연 | 스케줄 재설정 | 진행중
13 | 2026-09-13 | A현장 | 터널등 | 밝기 단계 변경 안 됨 | 제어값 재전송 | 완료
14 | 2026-09-14 | A현장 | 가로등 | 새벽 소등 지연 | 스케줄 재설정 | 대기
15 | 2026-09-14 | D현장 | 터널등 | 디밍 명령 무응답 | 통신 재설정 | 완료
16 | 2026-09-15 | E현장 | 보안등 | 간헐적 깜빡임 | 전원부 점검 | 완료
17 | 2026-09-16 | D현장 | 가로등 | 야간 점등 안 됨 | 타이머 설정 확인 | 완료
18 | 2026-09-17 | D현장 | 게이트웨이 | 통신 끊김 반복 | 재부팅 | 완료
19 | 2026-09-18 | B현장 | 게이트웨이 | 통신 끊김 반복 | 재부팅 | 완료
20 | 2026-09-19 | A현장 | 가로등 | 모뎀 침수 흔적 | 모뎀 교체 요청 | 대기
21 | 2026-09-19 | A현장 | 가로등 | 야간 점등 안 됨 | 타이머 설정 확인 | 진행중
22 | 2026-09-19 | C현장 | 터널등 | 디밍 명령 무응답 | 통신 재설정 | 진행중
23 | 2026-09-19 | E현장 | 보안등 | 간헐적 깜빡임 | 전원부 점검 | 진행중
24 | 2026-09-19 | E현장 | 터널등 | 디밍 명령 무응답 | 통신 재설정 | 완료
25 | 2026-09-23 | D현장 | 게이트웨이 | 관리 PC 연결 안 됨 | 네트워크 설정 확인 | 대기
26 | 2026-09-24 | D현장 | 가로등 | 모뎀 침수 흔적 | 모뎀 교체 요청 | 완료
27 | 2026-09-25 | C현장 | 가로등 | 새벽 소등 지연 | 스케줄 재설정 | 완료
28 | 2026-09-25 | C현장 | 가로등 | 조도센서 값 고정 | 센서 청소 | 완료
29 | 2026-09-29 | B현장 | 가로등 | 모뎀 침수 흔적 | 모뎀 교체 요청 | 대기
30 | 2026-09-30 | D현장 | 터널등 | 모뎀 LED 점멸 반복 | 모뎀 재부팅 | 완료

## 요약
요약 (고장이력 시트에서 자동 집계)
설비 | 건수 | 처리상태 | 건수
터널등 | 9 | 완료 | 15
가로등 | 12 | 진행중 | 7
보안등 | 4 | 대기 | 8
게이트웨이 | 5
합계 | 30 | 합계 | 30
실습 활용 예: 이 파일을 ChatGPT에 업로드하고 '증상을 [통신 불량/전원/센서/설치 불량/기타]로 분류해 표로 만들어줘'라고 요청합니다.